5.  Строительные  нормы  и  правила

Санитарные  правила  и  нормы,  гигиенические  правила  и  нормы

СНиП 2.01.02—85  Противопожарные нормы

СНиП 2.01.07—85  Нагрузки и воздействия

СНиП 2.01.15—90  Инженерная защита территорий, зданий и сооружений  от опасных геологических процессов. Основные положения

СНиП 2.04.01—85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02—84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03—85  Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.05—91  Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.07—86  Тепловые сети

СНиП 2.04.08—87   Газоснабжение

СНиП 2.08.01—89    Жилые здания

СНиП 2.08.02—89    Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.02—85    Производственные здания

СНиП 2.09.04—87    Административные и бытовые здания

СНиП 2.1.7.729-99  Правила  сбора,  хранения  и  удаления  отходов  лечебно-профилактических  учреждений

СНиП 2.11.01—85    Складские здания

СНиП 3.01.04—87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

СНиП 3.05.02—88  Газоснабжение

СНиП 3.05.03—85  Тепловые сети

СНиП 3.05.04—85  Наружные сети и сооружения водоснабжения и  канализации

СНиП 3.05.06—85  Электротехнические устройства

СНиП 3.05.07—85  Системы автоматизации     [36] СНиП 11-01—95  Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения       и  составе       проектной       документации       на      строительство  предприятий,  зданий  и  сооружений.

СНиП 11-01—95  Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения       и  составе       проектной       документации       на      строительство  предприятий,  зданий  и  сооружений.

СНиП   21-01—97  Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП  23-05—95 Естественное  и  искусственное  освещение

СНиП  41-01—2003 Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование

СанПиН 2.1.2.1002—00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.4.02795—01  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1074—01    Питьевая  вода.      Гигиенические       требования        к    качеству  воды    централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества

СанПиН 2.1.4.1075—02   Гигиенические  требования  к  качеству  воды  нецентрализованного   водоснабжения.  Санитарная  охрана  источников

СанПиН 2.1.5.980—00   Гигиенические  требования  к  охране  поверхностных  вод

СанПиН 2.1.6.1032—01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха  населенных мест.

СанПиН 2.1.7.729—99  Правила сбора, хранения  и удаления отходов  лечебно - профилактических учреждений

СанПин  2.1.7.1287—03  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  качеству  почвы

СанПиН 2.2.12.1.1.1200—03 Санитарно-защитные зоны и санитарная  классификация предприятий,  сооружений и иных объектов

СанПиН 2.2.4.2.1.8.055—96  Электромагнитные  излучения  радиочастотного  диапазона

СанПиН 2.2.4.2.1.8.055—96  Электромагнитные  излучения  радиочастотного  диапазона

СанПиН 2.2.4.2.1.8.589—96  Инфразвук  на  рабочих  местах  в  жилых  и  общественных  помещениях  на  территории  жилой  застройки

СанПиН 2.2.4.2.1.8.566—96    Производственная  вибрация в  помещениях  жилых  и  общественных  зданий

СанПиН  2.2.4.548—96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН  2.6.1.1015—01  Гигиенические требования к устройству  и эксплуатации радиоизотопных приборов

СанПиН 4015—89  Предельное  содержание  токсичных  соединений  в  промышленных  отходах  в  накопителях,  расположенных  на  территориях  предприятий (организации)

СанПиН  4433—87  Санитарные  нормы  допустимых  концентраций  (ПДК)  химических  веществ  в  почве

СанПиН  4631—88  Санитарные  правила  и  нормы  охраны  прибрежных  вод  морей    от  загрязнения    в  местах  водопользования  населения

СанПиН  4690—88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных   мест

СН 2.2.4.2.1.8.556—96  Производственная  вибрация,  вибрация  в  помещениях  жилых  и  общественных  зданий.

СН 2.2.4.2.1.8.562—96  Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,  общественных  зданий,  на  территории  жилой  застройки.

СН  528 — 80    Перечень  единиц  физических  величин,  подлежащих  применению  в  строительстве.  М.:  Госстрой  России,  2002 г., - 35 с.

МГСН 4.19 ——2005  Временные  нормы  и  правила.  Проектирование   многофункциональных высотных   зданий  и  зданий-комплексов  в  г.  Москве  (раздел  16)

НРБ 76/87  Нормы  радиационной  безопасности и  основные  санитарные  правила  работы  с  радиоактивными  веществами  и  другими  источниками  ионизирующих  излучений ОСП 72/87.        М.: Энергоатомиздат, 1988, – 66 c.

Гигиенические  нормативы  2.1.6.689—98  Предельно  допустимые  концентрации  загрязняющих  веществ в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового  водопользования

Гигиенические  нормативы  2.1.5.690—98  Ориентировочно  допустимые  уровни  химических  веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового  водопользования.

Предельно  допустимые  концентрации  химических  веществ   в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового  пользования

Гигиенические  нормативы  2.1.6.695—98  Предельно  допустимые  концентрации  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест

Гигиенические  нормативы  2.1.6.696—98  Ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  загрязняющих веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест.

Письмо  комиссии  по  государственному  санитарно − эпидемиологическому  нормированию  Минздрава  РФ.  Исх. № ФК—13—4—155 от 30.03.98 г.

Гигиенические  нормативы  2..6.1.054 —96  Нормы    радиационной  безопасности  (НРБ —96)

Требования  по  управлению  для  обеспечения      безопасности  и  предотвращению  загрязнения    от  26  июля  1994 г. № 63.   Распоряжение  Минтранса  России    от  26  июля 1994 г., №  63

МРР - 3.2.26 — 99   Система  ценообразования  в  проектном  комплексе.   Порядок  определения  стоимости  разработки  технической  документации  на  автоматизированные  системы  управления  технологическими  процессами  (АСУТП)  для  объектов  Москвы  и  ЛПЗП. -  Москомархитектуры, 1999. -  30 с.

МРР -  3.2.07.02—02   Система  ценообразования  в  проектном  комплексе.   Методика  определения  стоимости  авторского  надзора  за  строительством  зданий,  сооружений  и  предприятий  в  г.  Москве

Журнал  авторского  надзора  за  строительством